LEI Nº 14.459, DE 3 DE JULHO DE 2007 

(Projeto de Lei nº 313/06, do Vereador Russomanno - PP) 

Acrescenta o item 9.3.5 à Seção 9.3 - Instalações Prediais do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), e dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar nas novas edificações do Município de São Paulo. 

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 26 de junho de 2007, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º Fica acrescido o item 9.3.5 à Seção 9.3 - Instalações Prediais do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), com a seguinte redação: 

((ARTIGO))"9.3.5 As edificações novas deverão ser providas de instalações destinadas a receber sistema de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar, na conformidade das disposições de lei específica sobre a matéria". (NR) 

Art. 2º É obrigatória a instalação de sistema de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar, nas novas edificações do Município de São Paulo, destinadas às categorias de uso residencial e não-residencial, na conformidade do disposto nesta lei e no item 9.3.5 da Seção 9.3 - Instalações Prediais do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações). 

Art. 3º A obrigatoriedade estabelecida no art. 2º desta lei aplica-se, na categoria de uso não-residencial, às seguintes atividades de comércio, de prestação de serviços públicos e privados, e industriais: 

I - hotéis, motéis e similares; 

II - clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de ginástica e lutas marciais, escolas de esportes, estabelecimentos de locação de quadras esportivas; 

III - clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares; 

IV - hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso; 

V - escolas, creches, abrigos, asilos e albergues; 

VI - quartéis; 

VII - indústrias, se a atividade setorial específica demandar água aquecida no processo de industrialização ou, ainda, quando disponibilizar vestiários para seus funcionários; 

VIII - lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas, em edificações de qualquer uso, que utilizem em seu processo água aquecida. 

Art. 4º A obrigatoriedade estabelecida no art. 2º desta lei se aplica às edificações novas ou não, isoladas ou agrupadas horizontal ou verticalmente ou superpostas, da categoria de uso residencial, ou integrantes de conjunto de instalações de usos não-residenciais, que venham a contemplar a construção de piscina de água aquecida. 

Art. 5º Nas novas edificações destinadas ao uso residencial multifamiliar ou unifamiliar, que possuam até 3 (três) banheiros por unidade habitacional, deverão ser executadas, em seus sistemas de instalações hidráulicas, as prumadas e a respectiva rede de distribuição, a permitirem a instalação do reservatório térmico e das placas coletoras de energia solar. 

Art. 6º Decreto específico a ser editado pelo Executivo definirá as normas de implantação, os procedimentos pertinentes e os prazos para início da aplicação desta lei às novas edificações destinadas às Habitações de Interesse Social - HIS. 

Art. 7º A emissão do Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização previstos na Lei nº 11.228, de 1992, fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 8º Os sistemas de instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento de água por energia solar de que tratam esta lei deverão ser dimensionados para atender, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de toda a demanda anual de energia necessária para o aquecimento de água sanitária e água de piscinas, de acordo com a Metodologia de Avaliação da Contribuição Solar estabelecida no Anexo Único integrante desta lei. 

Parágrafo único. Os equipamentos mencionados no "caput" deste artigo deverão ter sua eficiência comprovada por órgão técnico, credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. 

Art. 9º Para o efeito de aplicação do art. 5º desta lei, define-se banheiro como o aposento dotado de vaso sanitário, possuindo ou não, em suas instalações, aquecimento de água sanitária por toda e qualquer fonte de energia. 

Art. 10. O somatório das áreas de projeção dos equipamentos, constituídos pelas placas coletoras e reservatórios térmicos, não será computável para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento básico e máximo previsto na Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS. 

Parágrafo único. A área de projeção mencionada no "caput" deste artigo refere-se ao resultado da aplicação dos parâmetros contidos no Anexo Único. 

Art. 11. O disposto nesta lei não se aplica às edificações nas quais seja tecnicamente inviável alcançar as condições que correspondam à demanda anual de energia necessária para aquecimento de água por energia solar, na conformidade do disposto no seu art. 8º. 
Parágrafo único. O enquadramento na situação prevista no "caput" deste artigo deverá ser comprovado por meio de estudo técnico elaborado por profissional habilitado, que demonstre a inviabilidade de atendimento à exigência legal, consoante os parâmetros estabelecidos no Anexo Único. 

Art. 12. Aplica-se o disposto nesta lei aos projetos de novas edificações protocolizadas a partir da data de publicação de seu decreto regulamentar. 

Art. 13. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de julho de 2007, 454º da fundação de São Paulo. 

GILBERTO KASSAB, PREFEITO 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de julho de 2007. 

CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal 

OBS: QUADRO ANEXO ÚNICO, VIDE DOC 04/07/07 PÁGS. 1

DECRETO Nº 49.148, DE 21 DE JANEIRO DE 2008

Regulamenta a Lei n° 14.459, de 3 de

julho de 2007, que acrescenta o item

9.3.5 à Seção 9.3 - Instalações Prediais

do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de

junho de 1992 (Código de Obras e Edificações),

e dispõe sobre a instalação de

sistema de aquecimento de água por

energia solar nas novas edificações do

Município de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso

das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO as conclusões alcançadas pelo Grupo de Trabalho

constituído pela Portaria nº 1.050 - PREF, de 10 de outubro

de 2.007,

D E C R E T A:

Art. 1º. Este decreto regulamenta a Lei nº 14.459, de 3 de julho

de 2007, que acrescenta o item 9.3.5 à Seção 9.3 - Instalações

Prediais do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992

(Código de Obras e Edificações), e dispõe sobre a instalação de

sistema de aquecimento de água por energia solar nas novas

edificações do Município de São Paulo.

§ 1º. A instalação a que se refere o “caput” deste artigo deverá

ser projetada e executada conforme as Normas Técnicas

Oficiais vigentes, que estabelecem os requisitos para o Sistema

de Aquecimento Solar - SAS, considerando os aspectos de concepção,

dimensionamento, arranjo hidráulico, especificação de

componentes, instalação e manutenção, onde o fluido de

transporte é a água.

§ 2º. O SAS é composto por coletor solar, reservatório térmico,

aquecimento auxiliar, acessórios e suas interligações hidráulicas

que funcionam por circulação natural ou forçada.

Art. 2º. É obrigatória a instalação do SAS nas novas edificações

do Município de São Paulo destinadas às categorias de uso residencial

e não-residencial.

Art. 3º. A obrigatoriedade estabelecida no artigo 2º deste decreto

aplica-se, na categoria de uso não-residencial, às seguintes

atividades de comércio, de prestação de serviços públicos

e privados, e industriais:

I - hotéis, motéis e similares;

II - clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de

ginástica e lutas marciais, escolas de esportes e estabelecimentos

de locação de quadras esportivas;

III - clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares;

IV - hospitais, unidades de saúde com leitos e casas de repouso;

V - escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;

VI - quartéis;

VII - indústrias, se a atividade setorial específica demandar

água aquecida no processo de industrialização ou, ainda,

quando disponibilizar vestiários para seus funcionários;

VIII - lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas,

em edificações de qualquer uso, que utilizem em seu

processo água aquecida.

Art. 4º. Sem prejuízo do estabelecido no artigo 2º deste decreto,

é igualmente obrigatória a instalação do SAS nas edificações,

novas ou não, isoladas ou agrupadas horizontal ou

verticalmente ou superpostas, da categoria de uso residencial,

ou integrantes de conjunto de instalações de usos não-residenciais,

que incluam a construção de piscina de água aquecida.

§ 1º. Para os fins deste decreto, consideram-se piscinas todos

os reservatórios de água para finalidades de lazer, terapêuticas

e de práticas esportivas, com capacidade superior a 5m3 (cinco

metros cúbicos).

§ 2º. O SAS específico para a piscina é composto por coletor

solar, aquecimento auxiliar, acessório e suas interligações hidráulicas

que funcionem por circulação natural ou forçada.

§ 3º. O disposto neste artigo aplica-se somente às piscinas,

novas ou existentes, que venham a receber um sistema de

aquecimento.

Art. 5º. Nas novas edificações destinadas ao uso residencial,

unifamiliar ou multifamiliar, que tenham um número de banheiros

igual ou superior a 4 (quatro) por unidade habitacional

deverá ser instalado o sistema de aquecimento solar completo.

Parágrafo único. Para efeito de aplicação deste decreto, define-

se:

I - banheiro, o aposento dotado de vaso sanitário, possuindo

ou não, em suas instalações, aquecimento de água sanitária

por alguma fonte de energia;

II - água sanitária, a água potável utilizada para consumo humano;

III - água de piscina, a água tratada para uso exclusivo de

abastecimento da piscina.

Art. 6º. Nas novas edificações destinadas ao uso residencial

unifamiliar ou multifamiliar, que possuam até 3 (três) banheiros

por unidade habitacional, deverá ser executada toda a

infra-estrutura (sistema de instalação hidráulica, prumadas,

respectiva rede de distribuição e suporte estrutural adequado)

que permita a instalação do reservatório térmico e das placas

coletoras de energia solar.

Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não se

aplica à hipótese em que o uso do SAS for tecnicamente inviável,

nos termos do artigo 12 deste decreto.

Art. 7º. As instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento

de água por energia solar deverão ser dimensionados

para atender, no mínimo, a 40% (quarenta por cento) de toda

a demanda anual de energia necessária para o aquecimento de

água sanitária e água de piscinas, de acordo com a Metodologia

de Avaliação da Contribuição Solar constante do Anexo

Único deste decreto, atendendo às Normas Técnicas Oficiais.

§ 1º. Para efeito de comprovação das exigências da Lei n°

14.459, de 2007, e deste decreto, os equipamentos solares

devem apresentar obrigatoriamente a etiqueta do Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -

INMETRO, de acordo com os regulamentos específicos aplicáveis

do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE.

§ 2º. A Prefeitura do Município de São Paulo poderá exigir o

cumprimento de outras normas técnicas ou recomendações

normativas de projeto e instalação de sistemas relacionados

com o SAS.

Art. 8º. O somatório das áreas de projeção dos equipamentos,

constituídos pelas placas coletoras e reservatórios térmicos,

não será computável para efeito do cálculo do coeficiente de

aproveitamento básico e máximo previsto na Legislação de

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS.

Parágrafo único. A área de projeção mencionada no “caput”

deste artigo refere-se ao resultado da aplicação dos parâmetros

contidos no Anexo Único deste decreto.

Art. 9º. Para a obtenção de Alvará de Aprovação e/ou Execução,

deverá constar, nas peças gráficas, nota técnica declarando

o atendimento à Lei nº 14.459, de 2007, e a este decreto,

bem como indicação da implantação e dimensões dos

equipamentos a serem instalados (altura para efeito de gabarito,

largura e inclinação).

Art. 10. Na relação de documentos exigidos para a obtenção

de licenças perante a Prefeitura, que não necessitem da entrega

de peças gráficas, deverá constar declaração por parte

do engenheiro responsável pela obra atestando o atendimento

das disposições previstas na Lei nº 14.459, de 2007, e

neste decreto.

Art. 11. Em qualquer das hipóteses a que se referem os artigos

9º e 10, deverá, ainda, ser apresentada, pelo responsável técnico

da obra, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica

- ART do Sistema de Aquecimento Solar projetado e/ou

instalado.

Art. 12. A obrigatoriedade da instalação de Sistema de Aquecimento

Solar não se aplica a edificações onde se comprove ser

tecnicamente inviável alcançar as condições para aquecimento

de água por energia solar.

§ 1º. O enquadramento na situação prevista no “caput” deste

artigo deverá ser comprovado mediante Parecer Técnico,

acompanhado de estudos técnicos conclusivos elaborados por

profissional habilitado, demonstrando a inviabilidade de atendimento

à exigência legal, consoante os parâmetros estabelecidos

no Anexo Único integrante deste decreto.

§ 2º. A documentação prevista no § 1º deste artigo deverá

ser apresentada à Prefeitura no momento da solicitação das

licenças, devendo ser juntada ao processo administrativo

pertinente.

§ 3º. Os estudos técnicos deverão considerar o emprego da

melhor tecnologia disponível, nos termos das recomendações

técnicas do INMETRO e das normas técnicas vigentes, e deverão

apresentar parecer definitivo, com conclusões objetivas,

bem como identificar claramente a obra a que se referem.

§ 4º. Quando dos pedidos de licenças, o responsável técnico

deverá apresentar declaração quanto à inviabilidade de implantação

do SAS, acompanhada do recolhimento de ART específica

para o referido estudo de inviabilidade.

§ 5º. Para efeitos deste decreto, consideram-se critérios técnicos

que tornem inviável a implantação do SAS os fatores que

reduzam a fração solar a valores inferiores aos exigidos para

contribuição solar, na conformidade do disposto no artigo 7º

deste decreto, decorrentes de:

I - sombreamento do local de implantação dos coletores solares

por edificações e/ou obstáculos externos existentes que

não fazem parte da edificação;

II - sombreamento sobre a área coletora, obtido por meio do

método de carta solar, avaliado no dia 6 (seis) de abril nos horários

de 9h (nove horas), 12h (doze horas) e 15h (quinze

horas), nas seguintes condições:

a) se for maior do que 60% (sessenta por cento), em pelo

menos um desses horários, não será possível a utilização

do SAS;

b) se estiver entre 30% (trinta por cento) e 60% (sessenta por

cento), em pelo menos um desses horários, o SAS deve ser instalado,

mas com ajuste das baterias de coletores e acionamento

independente do sistema de circulação de água;

c) se estiver abaixo de 30% (trinta por cento), em pelo menos

um desses horários, o SAS deve ser instalado;

III - limitações derivadas da aplicação da Legislação de Uso e

Ocupação do Solo e do Código de Obras e Edificações, que evidenciem

a impossibilidade de dispor de toda a superfície de coletores

solares necessária ao atendimento das disposições da

Lei n° 14.459, de 2007, e deste decreto.

Art. 13. Decreto específico, a ser editado no prazo de 180

(cento e oitenta) dias, definirá, para as novas edificações destinadas

às Habitações de Interesse Social - HIS, as normas de

implantação, os procedimentos pertinentes e os prazos para

atendimento às disposições da Lei n° 14.459, de 2007.

Art. 14. Aplicam-se as disposições da Lei nº 14.459, de 2007, e

deste decreto aos projetos de novas edificações protocolizados

a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de publicação

deste decreto.

Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de janeiro

de 2008, 454º da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, PREFEITO

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 21 de janeiro

de 2008.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal